关于丰田汽车研发中心（中国）有限公司汽车综合研发建设项目第一阶段竣工环境保护验收的公告

- 一、建设项目概况

1、建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额基本情况

建设项目名称：汽车综合研发建设项目第一阶段

行业类别：工程和技术研究与试验发展；

项目性质：新建；

法    人：大西弘致；

建设地点：江苏省常熟高新技术产业开发区二期用地

生产规模：1、研发办公用的设计办公楼、实验楼，新建实验楼及建筑物约69289.24m2。2、多功能实验跑道（试车场），该部分内容是汽车开发过程中非常重要的实验手段，也是开发中必须的实验过程。跑道的总距离约为59.282km（面积约为636410m2）。3、配套设施。主要包括水、电、燃气、通信、环保等配套公用设施以及绿化景观、道路广场等室外工程。

占地面积：2345100m2，其中绿化面积469000m2，绿化率20%；

职工人数：1500人；

工作制度：本项目耐久试验（试车场）的出勤制度为3班倒方式，每班8小时；一部分发动机和车身试验车间为2班制，每班12小时；以上场所1天的工作时间总计为24小时，年出勤日为251天，全年出勤时间为6024小时；其他车间工作制度为单班制，日工作8小时，年工作251天，全年工作2008小时；

投资总额：470073万元人民币（内含外汇8961.1万美金）；其中环保投资11685万元人民币，约占总投资2.5%；

试生产日期：2013年12月投入试生产。

2、项目建设内容

本项目整体主要建设内容包括：

①研发办公用的设计办公楼、实验楼，新建实验楼及建筑物约69289.24m2。

②多功能实验跑道（试车场），该部分内容是汽车开发过程中非常重要的实验手段，也是开发中必须的实验过程。跑道的总距离约为59.282km（面积约为636410m2）。

③配套设施。主要包括水、电、燃气、通信、环保等配套公用设施以及绿化景观、道路广场等室外工程。

建设项目分阶段建设内容详见表1，公用及辅助工程详见表2。

表1  建设项目分阶段建设内容

| 编号 | 建设内容 |  | 一阶段 | 二阶段 | 三阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 试验楼 | 实验楼1 | √ |  |  | - |
|  |  | 实验楼2 |  | √ |  | - |
|  |  | 实验楼3 |  |  | √ | - |
|  |  | 新能源实验楼 | √ |  |  | - |
| 1.2 | 办公楼1 |  | √ |  |  | - |
| 1.3 | 办公楼2+生技共同楼 |  |  |  | √ | - |
| 1.4 | 新能源楼 |  | √ |  |  | - |
| 1.5 | 原动力楼 |  | √ |  |  | - |
| 1.6 | 活动栋 |  | √ |  |  |  |
| 1.7 | 试车场 | 水平直线路 |  |  | √ | - |
|  |  | 环道 | √ |  |  | - |
|  |  | 刹车平车路 | √ |  |  | - |
|  |  | 特性路 | √ |  |  |  |
|  |  | 土路 |  |  | √ | - |
|  |  | 耐久恶路 | √ |  |  | - |
|  |  | 特殊环境路 |  | √ | √ | 二阶段建设波状路 |
|  |  | 多功能评测场 | √ |  |  | - |
|  |  | 操控路 | √ |  |  | - |
|  |  | 坡路 | √ | √ |  | 一阶段建设包括14°和18°坡路2条，二阶段建设包括12°、14°、18°和22°坡路4条以及路缘石实验场 |
|  |  | 耐久实验管理室 | √ |  |  | - |
|  |  | 车辆准备楼 | √ |  |  | - |
|  |  | 浸水路 |  | √ |  | 浸水路长82m、宽5m、水深约20cm |
| 1.8 | 货物收发送场 |  | √ |  |  | - |
| 2 | 公用及辅助工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 空压站 |  | √ |  |  | - |
| 2.2 | 20KV配变电所 |  | √ |  |  | - |
| 2.3 | 冷却系统（各试验楼自带） |  | √ |  |  | - |
| 2.4 | 天然气调压站 |  | √ |  |  | - |
| 2.5 | 空调系统 |  | √ |  |  | - |
| 2.6 | 废水处理站 |  | √ |  | √ | 一阶段建设136t/d，三阶段增建134t/d |
| 2.7 | 燃料供给站 |  | √ |  | √ | 一阶段建设厂区内的1处；三阶段建设跑道内1处 |
| 2.8 | 地下储油罐 |  | √ |  |  | - |
| 2.9 | 油化库 |  | √ | √ |  | 一阶段建设油脂库1，二阶段建设油脂库2和3 |
| 3 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 食堂 |  | √ |  |  | - |
| 3.2 | 门卫 |  | √ |  |  | - |
| 3.3 | 司机休息室 |  | √ |  |  | - |
| 3.4 | 停车场 |  | √ |  |  | - |

表2  公用及辅助工程

| 工程类别 | 建设名称 |  | 设计能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运工程 | 燃料供给站 |  | 38KL×2栋 (约76m3) | / |
|  | 油化库 |  | 121个 | / |
|  | 地下储油罐 |  | 204KL （约204m3） | / |
| 公用工程 | 给水系统 |  | 1401m3/d | 来自城市供水管网 |
|  | 供气系统 |  | 732780m3/a | 园区天然气管道接入 |
|  | 供热系统 |  | 3个燃气锅炉房 | 3个燃气锅炉房分布在第一实验楼、第二实验楼和新能源实验楼 |
|  | 压缩空气 |  | 1260m3/h | / |
|  | 供电系统 |  | 16000kW | 由开发区供电电网接入 |
|  | 制冷 |  | 12150kw | / |
| 环保工程 | 废气处理系统 | 固定式集尘机 | / | / |
|  |  | 汽车用三元催化器 | / | / |
|  |  | 湿式喷涂废气处理设施 | / |  |
|  |  | 顶部抽风机收集装置 | / |  |
|  |  | 静电油烟净化器 | / |  |
|  |  | 排气筒 | / |  |
|  | 废水处理系统 |  | 270t/a再生水回用系统废水处理站（曝气池+MBR膜处理+活性炭过滤+消毒池） | / |
|  | 固废 堆场 | 一般废弃物仓库 | / |  |
|  |  | 危险废弃物仓库 | / |  |
|  | 事故应急池 |  | 200m3和400m3中水（废水）池，900m3消防废水池 | / |
|  | 噪声防治及其它 |  | 隔声、减震、消声等设施；隔声墙 | / |

3、主体工程建设内容与环评一致性

本项目严格按照原环评报告书和环评修编报告内容建设，同时按要求建设与其配套的各种污染防治设施，经江苏省环境保护厅苏南环境保护督查中心人员现场监察，结论是废水处理设施及处理工艺、废气处置、固废处置、噪声处置均与环评及批复要求一致。

- 二、环保执行情况

- 1. 施工期环境保护措施落实情况

废水：各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护以及施工人员生活污水，建造化粪池收集处理后接入开发区污水管网。

废气：施工前先修筑场界围墙或简易围屏，减少扬尘外逸；建筑材料的堆场置于较为空旷的位置，减少物料起尘对人群的影响。对水泥及其它散装建筑材料集中堆放并进行遮盖，实行统一管理；未能做到硬化的部分施工场地定期压实地面和洒水、清扫，减少扬尘污染，制定严格的洒水降尘制度；汽车运输砂土、水泥、碎石等易起尘的物料加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；加强对施工机械、车辆的维护保养，禁止施工机械超负荷工作，减少尾气排放。

固废：施工现场产生的建筑垃圾及时清运、并尽可能加以利用。工程建设期间的生活垃圾每天专门收集，并送往垃圾场进行合理处置。

噪声：施工机械采用低噪声设备，加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好状态。对高噪声设备，在附近加设可移动的简单围幛，降低噪音辐射；夜间需要施工的在向环境主管部门提出申请，获准后才进行施工。

- 2. 试生产期间环境保护措施落实情况

废水防治措施：

(1)厂区排水管网实行清污分流、雨污分流；

(2)污水处理装置设专门技术人员管理维护，使设施处于良好的运行状态，保证污水处理设施的稳定运行，严格控制各个参数，确保污水达标排放。

(3)生产废水和生活污水由厂内污水处理装置处理后全部回用于厂区的绿化用水和厂区道路地面冲洗水等，不外排。

废气防治措施：

（1）厂内锅炉采用天然气清洁能源为燃料；

（2）实验室发动机实验尾气使用通用的三元催化剂将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体转变为无害的二氧化碳、水和氮气；

（3）焊接烟尘通过固定式集尘装置进行收集处理；

（4）食堂油烟通过油烟净化处理后经排烟管道集中排放。

固体废物防治措施：

（1）危险固废、一般固废和生活垃圾进行分类收集，分别贮存。危险固废贮存仓库防风、防雨、防晒，仓库内设有浸出液收集系统，一般在厂内暂时存放期间应加强管理，堆放场地应有防渗、防流失措施。

（2）各危险固废委托有相应资质的危废处置单位进行处置。

废旧电池委托南京环宏资源再生科技有限公司处理，废涂料漆渣、清洗废液、废黄砂、废棉布、废涂料罐委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司处理；废酸碱、废机油、润滑剂、废冷却剂委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司或苏州星火环境净化股份有限公司处理；废包装容器委托苏州星火环境净化股份有限公司处理；废灯管委托苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司处理。

（3）一般固废金属废料直接外售；废旧电子元器件、电机作为一般固废委托苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司回收；废活性炭由栗田工业（苏州）水处理公司回收；办公废纸由废纸回收单位直接回收；水处理污泥、隔油池废渣、其他废物和生活垃圾交由环卫部门处理。

噪声防治措施：

在满足生产要求的前提下，尽量选用低噪声设备。同时尽可能采用在风机和空压机进出气口安装消声器，在设备基础安装橡胶垫减震，并采用软性连接和采取隔声措施降噪。产生噪声的实验室以及邻近居民区的跑道均采用了隔声墙。

3、其他相关环保要求落实情况

（1）《按照江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，对排污口进行了规范化整治，排污口安装标志牌。

（2）风险防范与应急措施：我公司针对可能存在的风险事故，新建了事故水池，200m3中水（废水）池，900m3消防废水池，配备了各类消防器具、应急设施及员工个人保护装备，风险防范中所提的各类防范措施设置到位。

（3）厂区绿化在适时实施之中，已基本达到环评及批复要求。

（4）项目不存在“以老带新”情况，设置以试车场100m范围和实验区50m范围作为本项目的大气卫生防护距离范围，该范围内不存在环境敏感目标。

- 三、环境管理情况

我公司制定了相应的环境管理计划，运营期配备有职责明确、体系完善的环境保护管理机构。

1、环境管理机构：公司重视环境保护工作，设置专门从事环境管理的机构，配备专职人员，负责制定、落实厂区的环境保护管理制度和环境保护计划，领导组织环境监测，污染源调查及建档、环境统计工作；对厂区员工进行必要的环保技术培训等环境教育。处理设施已建成并正常投入使用，明确了岗位职责及处理设施操作规程。

2、环保管理制度：公司建立了环保月报、污染处理设施管理、危险废物贮存管理、环保自律、教育培训等环境保护管理工作制度。

- 四、验收监测调查情况

在试生产期间，我公司委托江苏省环境监测中心于2014年6月10日-13日对该项目中废水、废气、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场监测和检查，2015年2月5日-6日对废气中CO因子进行了补充监测。根据监测结果及现场环境管理检查情况，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告，验收监测结论为：该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行环保“三同时”制度。公司重视环保工作，建立了环保管理体系，设立了环保台账；落实了各类污染物风险防范措施。验收监测期间，所监测项目的废气中各类污染物均达标排放，废气污染物年排放总量均满足省厅批复的总量指标要求。昼间厂界噪声均达标排放。固体废弃物安全处置。

项目验收监测报告.pdf

联系人：金承烈

电  话：0512-5291-2888 转1168